**Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 4/2021 ARNICA - Opis przedmiotu zamówienia**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategoria | Produkt | Ilość | Opis funkcjonalny i techniczny |
| Meble medyczne | Łóżko rehabilitacyjne elektryczne z materacem z regulacją oparcia i szafka przyłóżkową  | 3 | **łóżko**Wymiary 90 x 200 cmDługość: 205cm +/- 3%Szerokość 102 cm +/- 3%Wysokość regulowana elektrycznie za pomocą pilota (płynna regulacja) Zagłówek regulowany elektrycznie za pomocą pilota (płynna regulacja) Waga: 55kg +/- 5%Maksymalne obciążenie: 170 kg +/- 5%Produkt medyczny, atestowany**Gwarancja - 24 miesiące.**Łatwość czyszczenia dostępnymi środkami **materac**Długość: 205 cm +/- 3% szerokość: 100 cm +/- 5% grubość do 5cm,twardość - średnio twardyMaksymalne obciążenie materaca: 150 kg.Produkt medyczny, atestowany**Gwarancja** materiał / pokrowiec łatwo zmywalny **szafka przyłóżkowa**H=800, L=420, S=420waga: 22 kgSzafka bez dodatkowego obracanego blatu, na nóżkach.Szuflada na prowadnicach rolkowych, w drzwiach szafki uchwyt i zatrzask magnetycznyProdukt medyczny, atestowany**Gwarancja - 24 miesiące.**Łatwość czyszczenia dostępnymi środkami  |