**Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 4/2021 ARNICA - Opis przedmiotu zamówienia**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategoria | Produkt | Ilość | Opis funkcjonalny i techniczny |
| Meble medyczne | Łóżko rehabilitacyjne elektryczne z  materacem z regulacją oparcia i  szafka przyłóżkową | 3 | **łóżko**  Wymiary 90 x 200 cm Długość: 205cm +/- 3%  Szerokość 102 cm +/- 3% Wysokość regulowana elektrycznie za pomocą pilota (płynna regulacja)  Zagłówek regulowany elektrycznie za pomocą pilota (płynna regulacja)  Waga: 55kg +/- 5% Maksymalne obciążenie: 170 kg +/- 5%  Produkt medyczny, atestowany  **Gwarancja - 24 miesiące.**  Łatwość czyszczenia dostępnymi środkami  **materac**  Długość: 205 cm +/- 3%  szerokość: 100 cm +/- 5%  grubość do 5cm, twardość - średnio twardy  Maksymalne obciążenie materaca: 150 kg.  Produkt medyczny, atestowany  **Gwarancja**  materiał / pokrowiec łatwo zmywalny  **szafka przyłóżkowa**  H=800, L=420, S=420 waga: 22 kg  Szafka bez dodatkowego obracanego blatu, na nóżkach. Szuflada na prowadnicach rolkowych, w drzwiach szafki uchwyt i zatrzask magnetyczny  Produkt medyczny, atestowany  **Gwarancja - 24 miesiące.**  Łatwość czyszczenia dostępnymi środkami |