**Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 3/2021 ARNICA - Opis przedmiotu zamówienia**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategoria | Nazwa | Ilość / sztuk | Opis |
| Sprzęt medyczny | Ciśnieniomierz naramienny | 2 | * Zakres pomiaru: od 0 do 300 mmHg * Obwód mankietu pomiarowego 13,5 cm 46 cm lub w zestaw wymiennych mankietów * Wbudowany wytrzymały akumulator litowo-jonowy * Możliwość zasilania z sieci 230 |
| Sprzęt medyczny | Waga metalowa ze wzrostomierzem | **1** | * Obciążenie maksymalne: do 200kg * Dokładność: 100 * Zasilanie: bateryjne i sieciowe (zasilacz w zestawie) * zakres pomiaru wzrostu: 50 - 210 cm +/- 5% * Wzrostomierz w pełni wykonany z metalu i przymocowany do statywu wagi w sposób zapewniający długotrwałe oraz bezawaryjne użytkowanie. |
| Sprzęt medyczny | Aparat EKG | 1 | * **polskie menu** * 6 kanałów, 12 odprowadzeń * Wydruk 3- lub 6-kanałowy na termicznym papierze 112mm * 9 formatów wydruku z różną szybkością przesuwu: 5mm/s, 6.25mm/s, 10mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s * Automatyczna ocena parametrów * Automatyczna interpretacja * Zaawansowane filtry artefaktów * Zasilanie sieciowe oraz wbudowana bateria pozwalająca na 4h czuwania lub 90 min pracy * Pamięć około 1000 zapisów EKG z interpretacją * Współpraca z PC dzięki oprogramowaniu ECG-Sync * Rejestracja 6-kanałowa automatyczna lub manualna * Kolorowy ekran LCD * Wbudowany akumulator zasilający * Możliwość analizy wyników badań i wykonywania opisów przez lekarza - integrację oprogramowania z systemem medycznym funkcjonującym u Zamawiającego. * szkolenie personelu zamawiającego z pełnej obsługi medycznej oprogramowania * Gwarancja, standardy i certyfikaty |
| Sprzęt medyczny | Stetoskop | 3 | * Stetoskop kardiologiczny MDF ProCardial C3 z głowicą 6w1 * Wytworzony z najwyższej gatunkowo stali nierdzewnej o specjalnych właściwościach akustycznych. Podwójne kanały akustyczne. * Ergonomiczny kształt, komfortowy zarówno dla lekarza, jak i badanego pacjenta, nawet przy długotrwałym badaniu * Podwójna głowica wielofunkcyjna 6-w-1 * Oliwki Comfortseal™ * Podwójne przewody akustyczne * Uchwyt z nasadkami * Gwarancja, standardy i certyfikaty |
| Sprzęt medyczny | Glukometr + paski  (zestaw) | 3 | **Glukometr Accu-Check Active**   * prawie bezbolesne ukłucie * szybki pomiar stężenia glukozy we krwi w około 5 sekund * mała próbka krwi * wartości średnie z 7, 14, 30 i 90 dni * pamięć 500 wyników pomiarów i złącze USB do przesyłania danych * bez kodowania - dla jeszcze łatwiejszego pomiaru stężenia glukozy we krwi * niezawodne wyniki pomiarów dzięki funkcjom bezpieczeństwa * duży, czytelny wyświetlacz * wynik w mg/dL * dwa sposoby nanoszenia krwi: na test paskowy w glukometrze lub poza nim. * Gwarancja, standardy i certyfikaty |
| Sprzęt  medyczny | Zestaw do reanimacji | 2 | * Resuscytator silikonowy (worek AMBU) dla dorosłych * rurki do tracheotomii 100, 110, 120 mm   Produkt przeznaczony do sterylizacji w autoklawie |
| Sprzęt medyczny | Zestaw do udzielania pierwszej pomocy typu C | 2 | **Skład apteczki pierwszej pomocy typu „C”**   * Kołnierz ortopedyczny, regulowany dla osób dorosłych * Szyna usztywniająca typu SPLINT 47 cm * Szyna usztywniająca typu SPLINT 100 cm * Koc ratunkowy NRC (folia życia) – 5 sztuk   + Opatrunek osobisty typu “W” – 2 sztuki   + Opatrunek osobisty typu “A” – 2 sztuki   + Kompresy gazowe jałowe, 10 x 10 cm – 10 sztuk   + Kompresy gazowe jałowe, 5 x 5 cm – 8 sztuk   + Gaza opatrunkowa jałowa, 1/2 m2 – 5 sztuki   + Opaska dziana podtrzymująca, 5 cm x 4 m – 5 sztuki   + Opaska dziana podtrzymująca, 10 cm x 4 m – 5 sztuk   + Chusta trójkątna tekstylna – 4 sztuk   + Opaska elastyczna, 8 cm x 4 m – 3 sztuki   + Opaska elastyczna, 10 cm x 4 m – 3 sztuki   + Plaster z opatrunkiem chłonnym 5 cm x 7,2 cm – 10 sztuk   + Plaster z opatrunkiem chłonnym 10 cm x 8 cm – 10 sztuk   + Elastyczna siatka opatrunkowa nr 1   + Elastyczna siatka opatrunkowa nr 2   + Elastyczna siatka opatrunkowa nr 3 – 2 sztuki   + Elastyczna siatka opatrunkowa nr 6 – 2 sztuki   + Plaster tkaninowy z opatrunkiem w rozmiarze 6 cm x 1 m – 2 sztuki   + Przylepiec bez opatrunku w rozmiarze 1,25 cm x 5 m   + Przylepiec bez opatrunku w rozmiarze 2,5 cm x 5 m   + Przylepiec bez opatrunku w rozmiarze 5 cm x 5 m   + Opatrunek hydrożelowy 10 x 10 cm – 3 sztuki   + Opatrunek hydrożelowy 20 x 20 cm – 2 sztuki   + Sól fizjologiczna NaCl o pojemności 250ml do przemywania oczu – 2 sztuki   + Rękawice ochronne wykonane z nitrylu – 20 sztuk   + Nożyczki ratownicze ze stopką – 2 sztuki   + Środek do dezynfekcji rąk AHD 1000, 250 ml   + Agrafka – 10 sztuk   + Pęseta   + Maseczka do sztucznego oddychania M1   + Maska ratownicza typu POCKET MASK   + Gaziki nasączone alkoholem – 20 sztuk   + Torba |
| Sprzęt medyczny | **Termometr bezdotykowy** | **1** | Bezdotykowy, wielofunkcyjny i precyzyjny termometr mierzący temperaturę na skroni. wyrób medyczny z atestem.  \*Alarm gorączki  \* Niebieskie podświetlenie miejsca pomiaru \* Pamięć 30 pomiarów \* Bezrtęciowy \* Wielofunkcyjny \* Wynik wyświetlany w Celsiuszach lub Fahrenheitach \* Alarm gorączki \* Sygnał tonowy \* Podświetlany wyświetlacz  \* Gwarancja min. 24 m-ce  \* CERTYFIKAT |
| Sprzęt pielęgnacyjno-wspomagający | Kula inwalidzka | 5 | trzon aluminiowy,  skokowo regulowana wysokość,  wymienne gumki,  składana na 3 części,  anatomiczny uchwyt,  Czyszczenie: mycie pod bieżącą wodą przy użyciu łagodnych środków czyszczących  . |
| Sprzęt pielęgnacyjno-wspomagający | Laski inwalidzkie | 5 | Wykonany z aluminium (podstawa wykonana ze stali),  Trójpunktowe podparcie zakończone gumowymi zabezpieczeniami antypoślizgowymi,  Anatomicznie profilowany uchwyt,  Uniwersalny, zarówno na  prawą i lewą rękę,  Regulacja wysokości skokowa, co 2,5 cm.  Wysokość: 73 – 95,5 cm  Maksymalne obciążenie: 100 kg  Gwarancja |
| Sprzęt pielęgnacyjno-wspomagający | Wózki inwalidzkie | 3 | Składana stalowa lekka rama o konstrukcji krzyżakowej,  miękkie podłokietniki,  Odchylane podnóżki  regulowana na wysokość płyta podnóżka,  podnóżek wyposażony w pas zabezpieczający przed zsuwaniem się nóg,  hamulec postojowy,  kieszeń na drobiazgi w oparciu,  uchwyty po obu stronach siedzisko do przenoszenia wózka.  **Produkt medyczny, atestowany**  Gwarancja |
| Sprzęt pielęgnacyjno-wspomagający | Wózki inwalidzkie | 2 | Wózek toaletowy Wheelie Toilet  Stalowa rama malowana proszkowo  Konstrukcja składana ułatwiająca transport (demontowane oparcie)  Miękkie ściągane tapicerowane siedzisko  Zarówno pojemnik jak i siedzisko przystosowane są do stosowania środków czyszczących i odkażających  Wysokość siedziska umożliwia najazd na sedes  Wyciągane i uchylne na bok podłokietniki ułatwiają przesiadanie się  Uchylne, demontowane podnóżki  Cztery pełne, skrętne koła- tylne z hamulcem  Pojemnik sanitarny jest łatwy do wyjęcia  Gwarancja |
| Sprzęt pielęgnacyjno-wspomagający | Balkoniki | 5 | Balkonik 3 w 1 łączy w sobie cechy trzech balkoników, dzięki czemu jest uniwersalny i może być stosowany podczas całego procesu rekonwalescencji:    **Balkonik z funkcją kroczącą** - umożliwia naprzemienny chód  **Balkonik z funkcją stałą** - przestawny - do odciążania kończyny, stabilnego podparcia  **Balkonik z dwoma kółkami** - umożliwia szybsze przemieszczanie  **Cechy produktu:**  Aluminiowa konstrukcja obniżająca wagę balkonika  Łatwość składania dzięki prostej konstrukcji  Wytrzymała oraz stabilna rama  Składana konstrukcja ułatwia przechowywanie i transport  Łatwy sposób zablokowania funkcji kroczącej,  Regulowana wysokość skokowo (ok. 2,5 cm) pozwala na dopasowanie go do potrzeb użytkownika  Wymienne nóżki zakończone antypoślizgowymi nasadkami  Dodatkowe wymienne stopki przednie wyposażone w kółka o średnicy 12 cm  Ergonomiczne uchwyty umożliwiające wygodne chwytanie  **Produkt medyczny, atestowany** |