**Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 3/2021 ARNICA - Opis przedmiotu zamówienia**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategoria | Nazwa | Ilość / sztuk | Opis |
| Sprzęt medyczny | Ciśnieniomierz naramienny  | 2 | * Zakres pomiaru: od 0 do 300 mmHg
* Obwód mankietu pomiarowego 13,5 cm 46 cm lub w zestaw wymiennych mankietów
* Wbudowany wytrzymały akumulator litowo-jonowy
* Możliwość zasilania z sieci 230
 |
| Sprzęt medyczny | Waga metalowa ze wzrostomierzem | **1** | * Obciążenie maksymalne: do 200kg
* Dokładność: 100
* Zasilanie: bateryjne i sieciowe (zasilacz w zestawie)
* zakres pomiaru wzrostu: 50 - 210 cm +/- 5%
* Wzrostomierz w pełni wykonany z metalu i przymocowany do statywu wagi w sposób zapewniający długotrwałe oraz bezawaryjne użytkowanie.
 |
| Sprzęt medyczny | Aparat EKG | 1 | * **polskie menu**
* 6 kanałów, 12 odprowadzeń
* Wydruk 3- lub 6-kanałowy na termicznym papierze 112mm
* 9 formatów wydruku z różną szybkością przesuwu: 5mm/s, 6.25mm/s, 10mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s
* Automatyczna ocena parametrów
* Automatyczna interpretacja
* Zaawansowane filtry artefaktów
* Zasilanie sieciowe oraz wbudowana bateria pozwalająca na 4h czuwania lub 90 min pracy
* Pamięć około 1000 zapisów EKG z interpretacją
* Współpraca z PC dzięki oprogramowaniu ECG-Sync
* Rejestracja 6-kanałowa automatyczna lub manualna
* Kolorowy ekran LCD
* Wbudowany akumulator zasilający
* Możliwość analizy wyników badań i wykonywania opisów przez lekarza - integrację oprogramowania z systemem medycznym funkcjonującym u Zamawiającego.
* szkolenie personelu zamawiającego z pełnej obsługi medycznej oprogramowania
* Gwarancja, standardy i certyfikaty
 |
| Sprzęt medyczny | Stetoskop | 3 | * Stetoskop kardiologiczny MDF ProCardial C3 z głowicą 6w1
* Wytworzony z najwyższej gatunkowo stali nierdzewnej o specjalnych właściwościach akustycznych. Podwójne kanały akustyczne.
* Ergonomiczny kształt, komfortowy zarówno dla lekarza, jak i badanego pacjenta, nawet przy długotrwałym badaniu
* Podwójna głowica wielofunkcyjna 6-w-1
* Oliwki Comfortseal™
* Podwójne przewody akustyczne
* Uchwyt z nasadkami
* Gwarancja, standardy i certyfikaty
 |
| Sprzęt medyczny | Glukometr + paski (zestaw) | 3 | **Glukometr Accu-Check Active*** prawie bezbolesne ukłucie
* szybki pomiar stężenia glukozy we krwi w około 5 sekund
* mała próbka krwi
* wartości średnie z 7, 14, 30 i 90 dni
* pamięć 500 wyników pomiarów i złącze USB do przesyłania danych
* bez kodowania - dla jeszcze łatwiejszego pomiaru stężenia glukozy we krwi
* niezawodne wyniki pomiarów dzięki funkcjom bezpieczeństwa
* duży, czytelny wyświetlacz
* wynik w mg/dL
* dwa sposoby nanoszenia krwi: na test paskowy w glukometrze lub poza nim.
* Gwarancja, standardy i certyfikaty
 |
| Sprzętmedyczny | Zestaw do reanimacji  | 2 | * Resuscytator silikonowy (worek AMBU) dla dorosłych
* rurki do tracheotomii 100, 110, 120 mm

Produkt przeznaczony do sterylizacji w autoklawie |
| Sprzęt medyczny | Zestaw do udzielania pierwszej pomocy typu C | 2  | **Skład apteczki pierwszej pomocy typu „C”*** Kołnierz ortopedyczny, regulowany dla osób dorosłych
* Szyna usztywniająca typu SPLINT 47 cm
* Szyna usztywniająca typu SPLINT 100 cm
* Koc ratunkowy NRC (folia życia) – 5 sztuk
	+ Opatrunek osobisty typu “W” – 2 sztuki
	+ Opatrunek osobisty typu “A” – 2 sztuki
	+ Kompresy gazowe jałowe, 10 x 10 cm – 10 sztuk
	+ Kompresy gazowe jałowe, 5 x 5 cm – 8 sztuk
	+ Gaza opatrunkowa jałowa, 1/2 m2 – 5 sztuki
	+ Opaska dziana podtrzymująca, 5 cm x 4 m – 5 sztuki
	+ Opaska dziana podtrzymująca, 10 cm x 4 m – 5 sztuk
	+ Chusta trójkątna tekstylna – 4 sztuk
	+ Opaska elastyczna, 8 cm x 4 m – 3 sztuki
	+ Opaska elastyczna, 10 cm x 4 m – 3 sztuki
	+ Plaster z opatrunkiem chłonnym 5 cm x 7,2 cm – 10 sztuk
	+ Plaster z opatrunkiem chłonnym 10 cm x 8 cm – 10 sztuk
	+ Elastyczna siatka opatrunkowa nr 1
	+ Elastyczna siatka opatrunkowa nr 2
	+ Elastyczna siatka opatrunkowa nr 3 – 2 sztuki
	+ Elastyczna siatka opatrunkowa nr 6 – 2 sztuki
	+ Plaster tkaninowy z opatrunkiem w rozmiarze 6 cm x 1 m – 2 sztuki
	+ Przylepiec bez opatrunku w rozmiarze 1,25 cm x 5 m
	+ Przylepiec bez opatrunku w rozmiarze 2,5 cm x 5 m
	+ Przylepiec bez opatrunku w rozmiarze 5 cm x 5 m
	+ Opatrunek hydrożelowy 10 x 10 cm – 3 sztuki
	+ Opatrunek hydrożelowy 20 x 20 cm – 2 sztuki
	+ Sól fizjologiczna NaCl o pojemności 250ml do przemywania oczu – 2 sztuki
	+ Rękawice ochronne wykonane z nitrylu – 20 sztuk
	+ Nożyczki ratownicze ze stopką – 2 sztuki
	+ Środek do dezynfekcji rąk AHD 1000, 250 ml
	+ Agrafka – 10 sztuk
	+ Pęseta
	+ Maseczka do sztucznego oddychania M1
	+ Maska ratownicza typu POCKET MASK
	+ Gaziki nasączone alkoholem – 20 sztuk
	+ Torba
 |
| Sprzęt medyczny | **Termometr bezdotykowy** | **1** | Bezdotykowy, wielofunkcyjny i precyzyjny termometr mierzący temperaturę na skroni. wyrób medyczny z atestem.\*Alarm gorączki \* Niebieskie podświetlenie miejsca pomiaru\* Pamięć 30 pomiarów\* Bezrtęciowy\* Wielofunkcyjny\* Wynik wyświetlany w Celsiuszach lub Fahrenheitach\* Alarm gorączki\* Sygnał tonowy\* Podświetlany wyświetlacz\* Gwarancja min. 24 m-ce\* CERTYFIKAT |
| Sprzęt pielęgnacyjno-wspomagający | Kula inwalidzka  | 5 | trzon aluminiowy,skokowo regulowana wysokość,wymienne gumki,składana na 3 części,anatomiczny uchwyt,Czyszczenie: mycie pod bieżącą wodą przy użyciu łagodnych środków czyszczących. |
| Sprzęt pielęgnacyjno-wspomagający | Laski inwalidzkie | 5 | Wykonany z aluminium (podstawa wykonana ze stali),Trójpunktowe podparcie zakończone gumowymi zabezpieczeniami antypoślizgowymi,Anatomicznie profilowany uchwyt,Uniwersalny, zarówno na  prawą i lewą rękę,Regulacja wysokości skokowa, co 2,5 cm.Wysokość: 73 – 95,5 cmMaksymalne obciążenie: 100 kgGwarancja |
| Sprzęt pielęgnacyjno-wspomagający | Wózki inwalidzkie | 3 | Składana stalowa lekka rama o konstrukcji krzyżakowej,miękkie podłokietniki,Odchylane podnóżkiregulowana na wysokość płyta podnóżka,podnóżek wyposażony w pas zabezpieczający przed zsuwaniem się nóg,hamulec postojowy,kieszeń na drobiazgi w oparciu,uchwyty po obu stronach siedzisko do przenoszenia wózka. **Produkt medyczny, atestowany**Gwarancja  |
| Sprzęt pielęgnacyjno-wspomagający | Wózki inwalidzkie | 2 | Wózek toaletowy Wheelie Toilet Stalowa rama malowana proszkowoKonstrukcja składana ułatwiająca transport (demontowane oparcie)Miękkie ściągane tapicerowane siedziskoZarówno pojemnik jak i siedzisko przystosowane są do stosowania środków czyszczących i odkażającychWysokość siedziska umożliwia najazd na sedesWyciągane i uchylne na bok podłokietniki ułatwiają przesiadanie sięUchylne, demontowane podnóżkiCztery pełne, skrętne koła- tylne z hamulcemPojemnik sanitarny jest łatwy do wyjęcia Gwarancja  |
| Sprzęt pielęgnacyjno-wspomagający | Balkoniki | 5 | Balkonik 3 w 1 łączy w sobie cechy trzech balkoników, dzięki czemu jest uniwersalny i może być stosowany podczas całego procesu rekonwalescencji: **Balkonik z funkcją kroczącą** - umożliwia naprzemienny chód**Balkonik z funkcją stałą** - przestawny - do odciążania kończyny, stabilnego podparcia**Balkonik z dwoma kółkami** - umożliwia szybsze przemieszczanie**Cechy produktu:**Aluminiowa konstrukcja obniżająca wagę balkonikaŁatwość składania dzięki prostej konstrukcjiWytrzymała oraz stabilna ramaSkładana konstrukcja ułatwia przechowywanie i transportŁatwy sposób zablokowania funkcji kroczącej,Regulowana wysokość skokowo (ok. 2,5 cm) pozwala na dopasowanie go do potrzeb użytkownikaWymienne nóżki zakończone antypoślizgowymi nasadkamiDodatkowe wymienne stopki przednie wyposażone w kółka o średnicy 12 cmErgonomiczne uchwyty umożliwiające wygodne chwytanie**Produkt medyczny, atestowany** |